|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 苏州弘森药业股份有限公司 | 地址 | 太仓港港口开发区石化区协鑫西路12号 | 清洁生产批次 | 江苏省2022年度第一批清洁生产审核重点企业 |
| 咨询服务机构名称 | 常熟市惠杰企业管理咨询有限公司 | 地址 | 常熟市古里商业广场8号楼2F-10号 | 清洁生产起止时间 | 2022年2月至2022年12月 |
| 高费方案名称 | 空压机更新方案、 污水处理站提升改造方案 | 投入资金 | 466万元 |
| 废水排放情况 |
| 指标 | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | 总磷（mg/L） | 总氰化物 |  |  | 是否超浓度 | 是否超总量 |
| 浓度 | 140 | 0.7 | 0.15 | 0.064 |  |  | 否 | / |
| 标准 | ≤500 | ≤45 | ≤8 | ≤1 |  |  | / | / |
| 总量 | 6.78 t/a | 0.1 t/a | 0.015 t/a | 0.002 t/a |  |  | / | 否 |
| 许可证核定总量 | 8.449 t/a | 0.131 t/a | 0.021 t/a | / |  |  | / | / |
| 废气排放情况 |
| 指标 | 非甲烷总烃mg/m3 | 乙酸乙脂mg/m3 | 丙酮mg/m3 |  |  |  | 是否浓度超标 | 是否总量超标 |
| 浓度 | 0.8 | 0.058 | 0.28 |  |  |  | 否 | / |
| 标准 | ≤60 | ≤50 | ≤40 |  |  |  | / | / |
| 总量 | 0.32 t/a | 0.02 t/a | 0.025 t/a |  |  |  | / | 否 |
| 许可证核定总量 | 8.8283 t/a | 0.589 t/a | 0.284 t/a |  |  |  | / | / |
| 固废排放情况 |
| 一般固废名称 | 数量（吨/年） | 处置单位 | 危险废物名称 | 数量（吨/年） | 处置单位 |
| 废纸箱等杂物 | 5.6 | 出售给物资回收公司 | 废包装材料、废纱布900-041-49 | 1.19 | 委托苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司处置 |
| 危险废物名称 | 数量（吨/年） | 处置单位 | 废机油900-249-08 | 0.12 |
| 清洗废液900-002-03 | 5.6 | 委托苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司处置 | 废活性炭271-004-02 | 3.26 |
| 不合格品900-002-03 | 13 | 废水处理污泥900-409-06 | 12.34 |
| 釜馏釜底残液、残渣271-001-02 | 11.438 | 滤渣272-003-02 | 5.63 |
| 釜底残液、滤渣271-001-02 | 9 | 滤渣271-003-02 | 6.8 |
| 清洁生产减污减排绩效结果 |
| 减少COD排放量(t/a) | 减少污泥产生量(t/a) | 减少废液(t/a) |
| 1.73 | 50 | 3 |
| 节能情况 |
| 节 电（万kWh/a） | 节 水(t/a) | 节约蒸汽(t/a) | 综合能耗（吨标煤） | 万元产值能耗（吨标煤/万元） |
| 15.41 | 3500 | 260 | 1575.36  | 0.047 |

**重点企业清洁生产审核结果公示**