|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 苏州弘森药业股份有限公司 | | | | | | 地址 | | | | 太仓港港口开发区石化区协鑫西路12号 | | | | | | | | 清洁生产批次 | | | | 江苏省2022年度第一批清洁生产审核重点企业 | | |
| 咨询服务机构名称 | 常熟市惠杰企业管理咨询有限公司 | | | | | | 地址 | | | | 常熟市古里商业广场8号楼2F-10号 | | | | | | | | 清洁生产起止  时间 | | | | 2022年2月至  2022年12月 | | |
| 高费方案名称 | 空压机更新方案、 污水处理站提升改造方案 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 投入资金 | | | | 466万元 | | |
| 废水排放情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指标 | COD  （mg/L） | | | 氨氮（mg/L） | | | | | | 总磷（mg/L） | | | 总氰化物 | | | | |  | |  | | | 是否超浓度 | | 是否超总量 |
| 浓度 | 140 | | | 0.7 | | | | | | 0.15 | | | 0.064 | | | | |  | |  | | | 否 | | / |
| 标准 | ≤500 | | | ≤45 | | | | | | ≤8 | | | ≤1 | | | | |  | |  | | | / | | / |
| 总量 | 6.78 t/a | | | 0.1 t/a | | | | | | 0.015 t/a | | | 0.002 t/a | | | | |  | |  | | | / | | 否 |
| 许可证核定总量 | 8.449 t/a | | | 0.131 t/a | | | | | | 0.021 t/a | | | / | | | | |  | |  | | | / | | / |
| 废气排放情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指标 | 非甲烷总烃  mg/m3 | | | | 乙酸乙脂  mg/m3 | | | | | | | 丙酮  mg/m3 | | | |  | |  | | |  | | 是否浓度超标 | | 是否总量超标 |
| 浓度 | 0.8 | | | | 0.058 | | | | | | | 0.28 | | | |  | |  | | |  | | 否 | | / |
| 标准 | ≤60 | | | | ≤50 | | | | | | | ≤40 | | | |  | |  | | |  | | / | | / |
| 总量 | 0.32 t/a | | | | 0.02 t/a | | | | | | | 0.025 t/a | | | |  | |  | | |  | | / | | 否 |
| 许可证核定总量 | 8.8283 t/a | | | | 0.589 t/a | | | | | | | 0.284 t/a | | | |  | |  | | |  | | / | | / |
| 固废排放情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般固废  名称 | | | 数量  （吨/年） | | | | | | 处置单位 | | | | | 危险废物名称 | | | | | | | 数量  （吨/年） | | | 处置单位 | |
| 废纸箱等杂物 | | | 5.6 | | | | | | 出售给物资回收公司 | | | | | 废包装材料、废纱布900-041-49 | | | | | | | 1.19 | | | 委托苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司处置 | |
| 危险废物名称 | | | 数量  （吨/年） | | | | | | 处置单位 | | | | | 废机油  900-249-08 | | | | | | | 0.12 | | |
| 清洗废液900-002-03 | | | 5.6 | | | | | | 委托苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司处置 | | | | | 废活性炭271-004-02 | | | | | | | 3.26 | | |
| 不合格品900-002-03 | | | 13 | | | | | | 废水处理污泥900-409-06 | | | | | | | 12.34 | | |
| 釜馏釜底残液、残渣271-001-02 | | | 11.438 | | | | | | 滤渣  272-003-02 | | | | | | | 5.63 | | |
| 釜底残液、滤渣271-001-02 | | | 9 | | | | | | 滤渣  271-003-02 | | | | | | | 6.8 | | |
| 清洁生产减污减排绩效结果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 减少COD排放量(t/a) | | | | | | 减少污泥产生量(t/a) | | | | | | | | | | | 减少废液(t/a) | | | | | | | | |
| 1.73 | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | |
| 节能情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 节 电  （万kWh/a） | | 节 水  (t/a) | | | | | | 节约蒸汽  (t/a) | | | | | | | 综合能耗  （吨标煤） | | | | | | | 万元产值能耗  （吨标煤/万元） | | | |
| 15.41 | | 3500 | | | | | | 260 | | | | | | | 1575.36 | | | | | | | 0.047 | | | |

**重点企业清洁生产审核结果公示**